## gen
Datos gen
| N° | barra | cv USD/MWh | Pmin [MW] | Pmax [MW]
| 1 | 1 | 30 | 0 | 100
| 2 | 2 | 70 | 0 | 150

## bus
Datos barras
tipo: 1 barra con gen, 2 barra sin gen
| N° | tipo | Pd [MW]
| 1 | 1 | 0
| 2 | 1 | 0
| 3 | 2 | 170

## lineas
Datos lineas
Los datos se encuentran en pu, 100 MVA
| N° | desde | hasta | r [pu] | x [pu] | Tx max [MVA]
| 1 | 1 | 2 | 0.00062 | 0.2 | 100
| 2 | 1 | 3 | 0.00159 | 0.4 | 100
| 3 | 2 | 3 | 0.0009 | 0.25 | 100